Garancia:

10 év

Márka:

Fujitsu

Sorozat:

Eco

Kivitel:

Klíma szett

Szerelési pozíció:

Oldalfali

Hűtőteljesítmény:

7,1 kW

Fűtőteljesítmény:

8 kW

Hűtési energiaosztály:

A++

Fűtési energiaosztály:

A+

Hűtési hatásfok (SEER):

7,1

Fűtési hatásfok (SCOP):

4

Hűtőközeg típusa:

R32

Működési tartomány (hűtés):

-10 – 46 °C

Működési tartomány (fűtés):

-15 – 24 °C

Beltéri zajszint (min-max):

33 – 51 dB(A)

Kültéri zajszint (min-max):

55 – 55 dB(A)

Beltéri méretei (mm):

790 x 293 x 249

Kültéri méretei (mm):

799 x 642 x 290

Hálózati áram:

230 V, 1 fázis