Garancia:

10 év

Márka:

Fujitsu

Sorozat:

Nocria X

Kivitel:

Klíma szett

Szerelési pozíció:

Oldalfali

Hűtőteljesítmény:

3,4 kW

Fűtőteljesítmény:

5 kW

Hűtési energiaosztály:

A+++

Fűtési energiaosztály:

A+++

Hűtési hatásfok (SEER):

8,5

Fűtési hatásfok (SCOP):

5,1

Hűtőközeg típusa:

R32

Működési tartomány (hűtés):

-10 – 43 °C

Működési tartomány (fűtés):

-15 – 24 °C

Beltéri zajszint (min-max):

28 – 46 dB(A)

Kültéri zajszint (min-max):

43 – 44 dB(A)

Beltéri méretei (mm):

799 x 293 x 249

Kültéri méretei (mm):

820 x 704 x 315

Hálózati áram:

230 V, 1 fázis

További adatok