Hűtőteljesítmény (kW)

4.2 (0.9-4.4)

Fűtőteljesítmény (kW)

5.4 (0.9-6.0)

Hűtési energiaosztály

Fűtési energiaosztály

Inverteres

Igen

SEER

7.10

SCOP

4.10

További paraméterek

További paraméterek

Hűtőközeg típusa

R32

Hálózati áram (V/f/Hz)

230/1/50

Tömeg (beltéri/kültéri) (kg)

10/31

Csövezés

Csőméret (mm)

6.35/9.52

Max. szintkülönbség (m)

15

Max. össz. csőhossz (m)

20 (15)

Üzemeltetési határok (°C)

Külső hőm. Hűtés (°C)

-10 ~ 50

Külső hőm. Fűtés (°C)

-15 ~ 24

Belső hőm. Hűtés (°C)

18 ~ 32

Belső hőm. Fűtés (°C)

16 ~ 30

Zajszint (db(A))

Beltéri hangnyomásszint - Hűtés (csend./min./köz./max.)

20/30/36/43

Beltéri hangnyomásszint - Fűtés (csend./min./köz./max.)

24/33/39/44

Kültéri hangnyomásszint (hűtés/fűtés) dB(A)

50/50

Beltéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A)

57/59

Kültéri hangteljesítményszint (hűtés/fűtés) dB(A)

65/66

Méret (mm)

Beltéri (Szél.xMag.xMély.)

834x270x222

Kültéri (Szél.xMag.xMély.)

799x542x290

Kültéri talpméret (mm)

580x330

Éves energiafogyasztás

Hűtés (kWh/év)

207

Fűtés (kWh/év)

1366

Várható éves hűtési költség

7.773 Ft

Várható éves fűtési költség

51.293 Ft

Jellemzők

Temperálási funkció

Igen

Szűrőtisztítási igény kijelzése

Igen

Csendes üzemmód (kültéri)

Igen

Gazdaságos üzemmód

Igen

Éjszakai üzemmód

Igen

Powerful üzemmód

Igen

Automatikus légterelés (le és fel)

Igen

Automatikus újraindítás

Igen

Automatikus hűtés-fűtés átváltás

Igen

All DC

Igen

Wifi csatlakozás

Igen

Napi időzítés

Igen