Garancia:

10 év

Márka:

Fujitsu

Sorozat:

Airstage Standard

Kivitel:

Klíma szett

Szerelési pozíció:

Oldalfali

Hűtőteljesítmény:

7,1 kW

Fűtőteljesítmény:

8 kW

Hűtési energiaosztály:

A++

Fűtési energiaosztály:

A+

Hűtési hatásfok (SEER):

7,3

Fűtési hatásfok (SCOP):

4,2

Hűtőközeg típusa:

R32

Működési tartomány (hűtés):

-10 – 46 °C

Működési tartomány (fűtés):

-15 – 24 °C

Beltéri zajszint (min-max):

29 – 49 dB(A)

Kültéri zajszint (min-max):

65 – 65 dB(A)

Beltéri méretei (mm):

980 x 280 x 240

Kültéri méretei (mm):

820 x 716 x 315

Hálózati áram:

230 V, 1 fázis