Garancia:

10 év

Márka:

Fujitsu

Sorozat:

Szerver

Kivitel:

Klíma szett

Szerelési pozíció:

Oldalfali

Hűtőteljesítmény:

8 kW

Fűtőteljesítmény:

8,8 kW

Hűtési energiaosztály:

A++

Fűtési energiaosztály:

A+

Hűtési hatásfok (SEER):

6,68

Fűtési hatásfok (SCOP):

4,5

Hűtőközeg típusa:

R32

Működési tartomány (hűtés):

-15 – 46 °C

Működési tartomány (fűtés):

-15 – 24 °C

Beltéri zajszint (min-max):

33 – 50 dB(A)

Kültéri zajszint (min-max):

53 – 53 dB(A)

Beltéri méretei (mm):

1150 x 280 x 340

Kültéri méretei (mm):

940 x 788 x 320

Hálózati áram:

230 V, 1 fázis

További adatok