Márka:

Polar

Sorozat:

Lite

Kivitel:

Klíma szett

Szerelési pozíció:

Oldalfali

Hűtőteljesítmény:

5,1 kW

Fűtőteljesítmény:

5,1 kW

Hűtési energiaosztály:

A++

Fűtési energiaosztály:

A+

Hűtési hatásfok (SEER):

6,1

Fűtési hatásfok (SCOP):

4

Hűtőközeg típusa:

R32

Működési tartomány (hűtés):

-15 – 53 °C

Működési tartomány (fűtés):

-15 – 30 °C

Beltéri zajszint (min-max):

22 – 40 dB(A)

Kültéri zajszint (min-max):

50 – 50 dB(A)

Beltéri méretei (mm):

777 x 250 x 201

Kültéri méretei (mm):

780 x 602 x 347

Hálózati áram:

230 V, 1 fázis

Polar Lite

Polar Lite – A Kényelem egyszerűsége!

Az életünk már amúgy is elég bonyolult, nincs szükségünk olyan dolgokra, amik még tovább nehezítik azt. Az alap klíma, a Polar Lite, pont annyi, amennyi kell – sem több, sem kevesebb.

Miért válassza a Polar Lite klímát?

Egyszerű használat: A Polar Lite klíma könnyen telepíthető és használható. Nem kell órákig bíbelődnie a beállításokkal vagy a komplikált vezérlőkkel. Csak kapcsolja be, állítsa be a kívánt hőmérsékletet, és élvezze a kellemes hűvöst.

Hatékony hűtés: Bár alap, de hatékonyan hűti le otthonát a forró nyári napokon. Ne szenvedjen a hőségtől, amikor a Polar Lite segíthet megőrizni a komfortját.

Energiatakarékos: A Polar Lite klíma környezetbarát és energiatakarékos. Ne aggódjon a magas villanyszámlák miatt, miközben élvezi a frissítő hűvöst.

Kompakt kialakítás: Kompakt mérete lehetővé teszi, hogy szinte bárhova elhelyezze a lakásában. Nem kell helyet szánnia egy hatalmas berendezésnek, hogy élvezze a klíma előnyeit.

Megfizethető ár: A Polar Lite klíma elérhető áron kínál kiváló minőséget. Nem kell többet költenie egy drága klímaberendezésre, hogy kényelmesen érezze magát otthonában.

Ne bonyolítsa túl az életét egy túlkomplikált klímával. Válassza a Polar Lite-ot, és élvezze a kényelmes és hatékony hűtést egyszerűen. Ne hagyja, hogy a hőség megkeserítse a napjait – legyen mindig megfelelő hőmérséklet otthonában a Polar Lite segítségével.

Válassza a Polar Lite-ot ma, és élvezze a kényelmes klíma nyújtotta előnyöket!