Elhelyezés szerint Oldalfali

Garancia 3 ÉV

Modell név / típus SDO

Szobaméret 1-35m²

Teljesítmény 2600W

Névleges hűtés teljesítmény 2,60 kw

Névleges fűtés teljesítmény 2,63 kw

Hangnyomásszint (beltéri) 22/25/33/37/41 dB(A)

Méret (széll./mag./mély.) 790x275x192 mm

Nettó Tömeg (beltéri) 8,5 kg

Csőméret (folyadék/gáz) 6/10 mm

HŰTŐKÖZEG R32