Elhelyezés szerint Oldalfali

Modell név / típus SDO

Szobaméret 1-35m²

Teljesítmény 3400W

Névleges hűtés teljesítmény 3,40 kw

Névleges fűtés teljesítmény 3,43 kw

Hangnyomásszint (beltéri) 22/25/33/37/41 dB(A)

Méret (széll./mag./mély.) 790x275x192 mm

Nettó Tömeg (beltéri) 8,5 kg

Csőméret (folyadék/gáz) 6/10 mm

HŰTŐKÖZEG R32