Márka:

Polar

Kivitel:

Csak kültéri egység

Ráköthető beltérik száma:

2

Hűtőteljesítmény:

4,1 kW

Fűtőteljesítmény:

4,3 kW

Hűtési hatásfok (SEER):

6,1

Fűtési hatásfok (SCOP):

4,1

Hűtési energiaosztály:

A++

Fűtési energiaosztály:

A+

Hűtőközeg típusa:

R32

Működési tartomány (hűtés):

-15 – 43 °C

Működési tartomány (fűtés):

-22 – 24 °C

Zajszint (min-max):

55 – 55 dB(A)

Méretek (mm):

835 x 605 x 360

Hálózati áram:

230 V, 1 fázis

Max. áramfelvétel:

16 A