Névleges hűtési teljesítmény:

7,9 kW

Névleges fűtési teljesítmény:

7,96 kW

Teljesítményfelvétel hűtés:

2123 W

SCOP:

4,0

Energiaosztály:

A++/A+

Teljesítményfelvétel fűtés:

2123 W

Működési tartomány (hűtés):

-15 - +50 °C

Működési tartomány (fűtés):

-20 - +30 °C

Hangteljesítményszint (kültéri egység):

68 dB(A)

Maximális csőhossz:

45 m

Hűtőközeg típus:

R32

Hűtőközeg töltet:

1,6 kg

Kültéri egység nettó méret (szél.xmag.xmély.):

968 x 655 x 375 cm

Kültéri egység nettó/bruttó súly:

46 / 51 kg

Tömeg:

75 kg/db