Névleges hűtési teljesítmény:

12 kW

Névleges fűtési teljesítmény:

13 kW

Teljesítményfelvétel hűtés:

3,45 kW

SCOP:

4

Energiaosztály:

A++

Teljesítményfelvétel fűtés:

3,5 kW

Működési tartomány (hűtés):

-15 °C - +43 °C

Működési tartomány (fűtés):

-22 °C - +24 °C

Hangteljesítményszint (kültéri egység):

70 dB(A)

Tápfeszültség:

220-240V / 50Hz / 1 fázis

Folyadékcső méret:

6,35 mm

Gázcső méret:

9,52 mm

Maximális csőhossz:

75 m

Hűtőközeg típus:

R32

Hűtőközeg töltet:

2,75 kg

Kültéri egység nettó méret (szél.xmag.xmély.):

1098 x 1106 x 440 mm

Kültéri egység nettó/bruttó súly:

90 / 98 kg

Tömeg:

98 kg/db