Beltéri:

| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2600 (940~3300) |
| --- | --- |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 2630 (940~3360) |
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 800 (240~1380) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 699 (290~1552) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,5 (1,0~6,0) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,0 (1,0~6,7) |
| Maximum áramfelvétel (A) | 7 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +30 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Energetikai besorolás hűtés | A++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+ |
| EER/SEER (W/W) | 6,3 |
| COP/SCOP (W) | 4,1 |
| Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 560 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 79 |
| Berendezés magassága (cm) | 27.5 |
| Berendezés szélessége (cm) | 19.2 |
| Berendezés tömege (kg) | 8.5 |
| Hangnyomás (dBA) | 41/37/33/25/22 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 51/47/43/35/32 |
| Töltet típusa | R32 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3x1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
| Működési tartomány (C°) | -15 ... +53 |
| Áramfelvétel (A) | 3,5 (1,0~6,0) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |

Kültéri

| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2600 |
| --- | --- |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 2630 |
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 800 (240-1380) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 699 (290-1552) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,5 (1,0-6,0) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,0 (1,0-6,7) |
| Maximum áramfelvétel (A) | 7 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -15...53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20...30 |
| Energetikai besorolás | A+ |
| Energetikai besorolás hűtés | A++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+ |
| EER/SEER (W/W) | 6,3 |
| COP/SCOP (W) | 4,1 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 77.7 |
| Berendezés magassága (cm) | 49.8 |
| Berendezés szélessége (cm) | 29 |
| Berendezés tömege (kg) | 24 |
| Hangnyomás (dBA) | 50 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 60 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3x1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Max. beltéri egység | 1 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +30 |
| Áramfelvétel (A) | 4,2 (1,2-9,0) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |

Polar Optimum

Polar Optimum – Az Otthoni Kényelem Csúcsa

Az otthonunk egy olyan hely, ahol mindenünk megvan: szeretteink, emlékeink és az életünk.

Az optimális kényelemhez azonban többre van szükségünk, mint csupán egy tetőre a fejünk felett. A Polar Optimum klíma segítségével teremtsd meg a tökéletes otthoni környezetet, ahol mindenki igazán jól érzi magát.

Miért válaszd a Polar Optimum klímát?

Testre szabható komfort: A Polar Optimum klíma lehetővé teszi, hogy pontosan azt a hőmérsékletet és páratartalmat állítsd be, amire szükséged van. Legyen szó egy forró nyári napról vagy hideg téli estéről, az Optimum mindig az Ön igényeinek megfelelően működik.

Energiahatékonyság: Az intelligens energiagazdálkodásnak köszönhetően a Polar Optimum klíma nem csak kényelmes, hanem energiatakarékos is. Ne aggódj a villanyszámla miatt, miközben élvezed a tökéletes klímát.

Csendes működés: A Polar Optimum klíma csendesen működik, így semmi sem zavarja meg a nyugodt otthoni légkört. Élvezd a csendet és a kényelmet egyszerre.

Stílusos design: A Polar Optimum klíma modern és elegáns kialakításával díszíti otthonát. Nem csak kényelmes, de esztétikailag is vonzó.

Teremtsd meg az otthonodban az optimális kényelmet a Polar Optimum klímával. Ne engedd, hogy az időjárás elrontsa a hangulatodat vagy az otthoni életedet. Dönts az Optimum mellett, és élvezd a csúcsminőségű klíma nyújtotta előnyöket.

Válaszd a Polar Optimumot ma, és lépj be az otthoni kényelem új dimenziójába!