Műszaki adatok:

| Névleges feszültség és frekvencia | 1-220-240/50 (Ph-V-Hz) |
| --- | --- |
| Névleges kapacitás (Hűtés) | 5100 (1250~5900) W |
| Névleges kapacitás (Fűtés) | 5130 (1250~6080) W |
| Teljesítmény felvétel (Hűtés) | 1580 (330~2340) W |
| Teljesítmény felvétel (Fűtés) | 1374 (340~2520) W |
| Működési tartomány (Hűtés) | -15 …+53 °C |
| Működési tartomány (Fűtés) | -20 …+30 °C |
| Energia besorolás (Hűtés/Fűtés) | A++ / A+ |
| SEER | 6,1 W |
| SCOP | 4,1 W |
| Keringtetett légmennyiség | 820 m3/h |
| Beltéri egység mérete | 920x306x195 mm |
| Beltéri zajszint 1m-re | 43/41/38/35/27 dBA |
| Beltéri zajszint | 54/50/47/43/36 dBA |
| Beltéri nettó/bruttó tömeg | 11,0/13,0 kg |
| Kültéri egység mérete | 853x602x349 mm |
| Kültéri zajszint 1m-re | 55 dBA |
| Kültéri zajszint | 65 dBA |
| Kültéri nettó/bruttó tömeg | 35/38 kg |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Hűtőközeg mennyisége | 1,0 kg (5m;16g/m) |
| Leolvasztási mód | Automatikus |
| Csőméret | 6mm / 10mm |
| Maximális csőhossz | 25 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |
| Betápkábel becsatlakozás | Kültéri / 3×2,5mm2 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel | 4×1,5mm2 |

Polar Optimum

Polar Optimum – Az Otthoni Kényelem Csúcsa

Az otthonunk egy olyan hely, ahol mindenünk megvan: szeretteink, emlékeink és az életünk.

Az optimális kényelemhez azonban többre van szükségünk, mint csupán egy tetőre a fejünk felett. A Polar Optimum klíma segítségével teremtsd meg a tökéletes otthoni környezetet, ahol mindenki igazán jól érzi magát.

Miért válaszd a Polar Optimum klímát?

Testre szabható komfort: A Polar Optimum klíma lehetővé teszi, hogy pontosan azt a hőmérsékletet és páratartalmat állítsd be, amire szükséged van. Legyen szó egy forró nyári napról vagy hideg téli estéről, az Optimum mindig az Ön igényeinek megfelelően működik.

Energiahatékonyság: Az intelligens energiagazdálkodásnak köszönhetően a Polar Optimum klíma nem csak kényelmes, hanem energiatakarékos is. Ne aggódj a villanyszámla miatt, miközben élvezed a tökéletes klímát.

Csendes működés: A Polar Optimum klíma csendesen működik, így semmi sem zavarja meg a nyugodt otthoni légkört. Élvezd a csendet és a kényelmet egyszerre.

Stílusos design: A Polar Optimum klíma modern és elegáns kialakításával díszíti otthonát. Nem csak kényelmes, de esztétikailag is vonzó.

Teremtsd meg az otthonodban az optimális kényelmet a Polar Optimum klímával. Ne engedd, hogy az időjárás elrontsa a hangulatodat vagy az otthoni életedet. Dönts az Optimum mellett, és élvezd a csúcsminőségű klíma nyújtotta előnyöket.

Válaszd a Polar Optimumot ma, és lépj be az otthoni kényelem új dimenziójába!