- Beltéri egység mérete (Szél. x Mag. x Mély.) :777×250×201 mm

- Beltéri zajszint (Alacsony / Magas) :22 / 40 dBA

- Kültéri zajszint (Max.) :50 dBA

- Beltéri egység súlya :8,5 kg

- Kültéri egység súlya :24 kg

- Működési tartomány hűtés (min.- max.) :-15 ~ 53 °C

- Működési tartomány fűtés (min.- max.) :-20 ~ 30 °C

- Kültéri egység mérete (Szél. x Mag. x Mély.) :777 x 498 x 290 mm

- Csőhossz távolság (Kült.e.-Belt.e.) max. :3 / 25 m

- Csőhossz szintkülönbség (Kült.e.-Belt.e.) max. :10 m

- F-ÜHG típusa :R32

- F-ÜHG töltet tömege (kg) :0,57 kg

- F-ÜHG töltet CO2 egyenértéke :0,38 t

- Tartozékok :Beltéri egység, Kültériegység, Infra távirányító

- Hűtő teljesítmény :3,4 (1,0 - 3,77) kW

- Fűtő teljesítmény :3,4 (1,0 - 3,8) kW

- SEER :6,1

- SCOP :4,1

- Helyiség méret :35 - 45 m2

- Típus :Oldalfali split klíma

- Energiaosztály Hűtő / Fűtő :A++ / A+

- Levegőszűrő :Magas szűrési hatékonyság

- Fűtés, -20°C külső környezeti hőmérsékletig

- 24 órás időzítés

- 5 fokozatú ventilátorral rendelkezik

- Alacsony hűtőközeg érzékelés

- Automata tisztítás

- Automata újraindítás

- Automata üzemmódváltás

- DC inverter

- Előszűrő

- Gyermekzár

- Hűtő - fűtő változat

- Intelligens leolvasztás

- Inverter technológia

- Kikapcsolható kijelzőpanel

- Kompresszor karterfűtés

- Kültéri egység tálcafűtése

- Öndiagnosztika funkció

- Online vezérlés okostelefonról

- Párátlanítás

- Plusz 8°C fűtési funkció

- Temperálási funkció

- TURBO üzemmód

- Vészhelyzeti üzemmód