Beltéri :

| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| --- | --- |
| Maximum áramfelvétel (A) | 7 |
| EER/SEER (W/W) | 6,3 |
| COP/SCOP (W) | 4,1 |
| Keringtetett légmennyiség (m3/h) | 420 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 69.8 |
| Berendezés magassága (cm) | 25.5 |
| Berendezés szélessége (cm) | 19 |
| Berendezés tömege (kg) | 6.5 |
| Hangnyomás (dBA) | 40/37/33/25/22 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 50/47/43/35/32 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3x1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Energetikai besorolás | A++ |
| Áramfelvétel (A) | 3,5 (1,0~6,0) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2600 (940~3300) |
| Névleges kapacitás fűtés (W) | 2610 (940~3360) |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 800 (240~1380) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 699 (240~1552) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,5 (1,0~6,0) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,0 (1,0~6,7) |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -20 ... +53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +30 |
| Energetikai besorolás hűtés | A++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+ |
| Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
| Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
| Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 15 |
| Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +53 |

Kültéri :

| Névleges kapacitás fűtés (W) | 2610 |
| --- | --- |
| Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
| Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 800 (240-1380) |
| Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 699 (240-1552) |
| Áramfelvétel hűtés (A) | 3,5 (1,0-6,0) |
| Áramfelvétel fűtés (A) | 3,0 (1.0-6,7) |
| Maximum áramfelvétel (A) | 7 |
| Működési tartomány hűtés (°C) | -20...53 |
| Működési tartomány fűtés (°C) | -20...30 |
| Energetikai besorolás hűtés | A++ |
| Energetikai besorolás fűtés | A+ |
| EER/SEER (W/W) | 6,3 |
| COP/SCOP (W) | 4,1 |
| Berendezés hosszúsága (cm) | 77.7 |
| Berendezés magassága (cm) | 49.8 |
| Berendezés szélessége (cm) | 29 |
| Berendezés tömege (kg) | 24 |
| Hangnyomás (dBA) | 50 |
| Hangteljesítmény szint (dBA) | 60 |
| Töltet típusa | R32 |
| Töltet mennyisége (kg) | 0.57 |
| Leolvasztási mód | Automatikus leolvasztás |
| Nyomócső/szívócső méret (mm) | ?6.35+?9.52 |
| Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
| Betápkábel becsatlakozás érszám/keresztmetszet | Kültéri/3x1,5 |
| Kültéri-beltéri összekötő kábel érszám/keresztmetszet | 4x1,5 |
| Max. beltéri egység | 1 |
| Névleges kapacitás hűtés (W) | 2600 |
| Energetikai besorolás | A+ |
| Áramfelvétel (A) | 4,1 (1,2-9,0) |
| Kapacitás (kW) | 2.5 |
| Működési tartomány (C°) | -20 ... +30 |

Polar Rainbow

Polar Rainbow – Színes kényelem fekete és szürke világunkban

Napjainkban az otthoni környezetünk kifejezi stílusunkat és személyiségünket. Azonban a legtöbb klíma berendezés fehér színű, amely nem mindig passzol a kreatív és színes életmódhoz. Itt jön képbe a Polar Rainbow klíma, hogy színt vigyen az életbe és az otthonába, még akkor is, ha fekete vagy szürke színű lakberendezés dominál.

Miért válaszd a Polar Rainbow klímát?

Színes dizájn: A Polar Rainbow klíma elérhető szürke és fekete opciókban, így könnyedén választhat olyan árnyalatot, amely kifejezi egyediségét és stílusát.

Kényelem és teljesítmény: A Rainbow klíma nem csak színes külsejével bűvöli el, hanem kiváló hűtési és fűtési teljesítményével is. Minden évszakban élvezheti a komfortot.

Energiahatékonyság: Az intelligens technológia révén az energiahatékonyság mindig a fókuszban áll, így nem kell aggódnia a magas számlák miatt.

Teremtsen egy színes és egyedi otthont a Polar Rainbow klíma segítségével. Ne korlátozza magát unalmas színekhez, válassza a színes kényelemet és hozza be az örömteli színeket az életébe.

Válassza a Polar Rainbow-ot ma, és élvezze a klíma előnyeit egy színes és kreatív otthonban!

Smart légáram

Kényelem

Wifi

Kényelem